分析化學Ch2

範例 2-1

一只空重為 7.6500 g 的秤量瓶，當添加入密度為 0.92 g/cm3 的有機液體之後，其質量為 9.9700 g。如果天平是配備不鏽鋼砝碼 (d = 8.0 g/cm3)。請將這個樣品的質量修正去掉浮力的影響效應。

解答：

液體的視質量等於 9.9700-7.6500 = 2.3200 g。兩次秤重過程中，浮力對容器的

作用力都是相同的；因此只需要考慮作用在 2.3200 g 液體的浮力。將式子 2-1 的 d air以 0.0012 g/cm3 代入、而 d obj 以 0.92 g/cm3 代入、d wts 以 8.0 g/cm3 代入之後，可以得到修正後的質量。

範例 2-2

在 5℃ 時，從水溶液中所取出之 40.00 mL 樣品；請問在

20℃ 時其體積量等於多少？

範例 2-3

如果使用 25 mL 吸量管所移送之水量，在 25℃ 時相對於不鏽鋼砝碼來秤重之，其質量為 24.976 g。請使用表 2-3 的數據，來計算出在 25℃ 與 20℃ 時，使用該吸量管所能移送之體積量。